杭州万豪珠宝有限公司

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：杭州万豪珠宝有限公司

监测单位：杭州精德检测科技有限公司

2019年8月

目 录

目 录	2

一、项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、项目建设情况	3

3.1地理位置及周围环境	3

3.2批建变化	3

3.3主要设备	3

3.4公用工程	4

3.5 生产工艺流程	5

四、环境保护设施	7

4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施	7

4.2 环保投资	7

4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况	7

五、环评中建议、结论及批复意见	9

5.1环评建议	9

5.2环评结论	9

5.3环评批复意见	9

六、验收执行标准	10

6.1 噪声	10

6.2 废水	10

6.3 废气	10

七、验收监测内容	11

7.1 监测目的	11

7.2 监测内容	11

八、质量保证和质量控制	12

8.1监测分析方法	12

8.2质量保证和质量控制	12

九、验收监测结果	13

十、验收监测结论	19

10.1 结论	19

10.2 建议	20

# 一、项目概况

- 项目名称：杭州万豪珠宝有限公司建设项目

- 建设单位：杭州万豪珠宝有限公司

- 建设性质：新建

- 项目位置：本项目位于杭州市萧山区杭州经济技术开发区桥南区块鸿兴路158号

- 环境影响报告书（表）编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号

杭州万豪珠宝有限公司位于萧山区杭州经济技术开发区桥南区块鸿兴路158号，利用杭州亨德利实业有限公司所属工业用房实施生产。2016年经萧山区环保局审批，批文号为萧环建【2016】726号。审批规模为年产黄金首饰系列6t。

- 开工、竣工、调试时间

项目开工日期为2016年8月，投入试生产（试运行）日期为2016年12月。

- 验收工作由来

现项目按照相关要求已经竣工，生产设备和环保设施已经稳定运行。建设过程中未发生重大变动。

2019年7月我公司委托杭州精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，国环规环评 [2017] 4号，2017年11月22日；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第364号，2018年3月1日；

- 6、《杭州万豪珠宝有限公司建设项目环境影响报告表》，2016年5月；

- 7、 《杭州万豪珠宝有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》，2016年7月。

# 三、项目建设情况

## 3.1地理位置及周围环境

本项目位于萧山区杭州经济技术开发区桥南区块鸿兴路158号，珠宝城南侧；项目北、西、东面为珠宝城厂房，南面为道路，隔路为绿地。本项目100米范围内无住户等敏感点。

## 3.2批建变化

表3-1批建变化情况

| 类别 | 环评内容 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 萧山区杭州经济技术开发区桥南区块鸿兴路158号 | 符合 | / |
| 规模 | 年产黄金首饰系列6t | 符合 | / |
| 设备 | 具体见表3-2 | 基本符合 | 取消了倒模、注蜡工序，真空泵、吸索机、石膏粉搅拌机、焗炉、注蜡机已经闲置不再使用，新增1台压线机、1台拉管机、1台2t捶打机、1台锤链机 |

## 3.3主要设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 批复数量(台） | 实际数量(台） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油压机 | 500t、300t | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 冲床 | 16t | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 压片机 | 10匹 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 压线机 | 10匹 | 1 | 2 | +1 |
| 5 | 拉管机 |  | 1 | 2 | +1 |
| 6 | 切边机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 焊管机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 锯管机 |  | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 切管机 |  | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 布纹机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 压片机 | 8匹、5匹 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 条介机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 大肚机 |  | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 2t捶打机 |  | 2 | 3 | +1 |
| 15 | 扁大肚成型机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 24焗炉 |  | 2 | 0 | -2（闲置） |
| 17 | 6焗炉 |  | 1 | 0 | -1（闲置） |
| 18 | 石膏粉搅拌机 |  | 1 | 0 | -1（闲置） |
| 19 | 吸索机 |  | 1 | 0 | -1（闲置） |
| 20 | 真空泵 |  | 2 | 0 | -2（闲置） |
| 21 | 潜水式抛光机 |  | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 振动机 |  | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 磁力抛光机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 单桶抛光机 |  | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 双桶抛光机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 喷砂机 |  | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 磨砂机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 蒸汽冲洗机 |  | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 车花机 |  | 17 | 17 | 0 |
| 30 | 七彩拉丝机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 车机 | KS-15 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 亮片压片机 |  | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 水焊机 | 12头、6头 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 注蜡机 | 手动、自动 | 6 | 0 | -6（闲置） |
| 35 | 锤链机 |  | 0 | 1 | +1 |

表3-3  主要原辅材料及能源消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 批复主要原辅材料用量 | 实际主要原辅材料用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄金 | 6t/a | 6t/a | 0 |
| 2 | 盐酸 | 0.1t/a | 0.1t/a | 0 |
| 3 | 硫酸 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0 |
| 4 | 首饰腊 | 0.15t/a | 0 | -0.15t/a |
| 5 | 石膏粉 | 0.18t/a | 0 | -0.18t/a |

## 注：取消倒模和注蜡，不再使用首饰腊和石膏粉

## 3.4公用工程

⑴给排水

①给水

企业用水为生活用水和抛光喷淋用水。所需用水由萧山区自来水公司提供。

②排水

项目排水实行雨污分流制。

污水处理后纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。

⑵供电

本项目用电由萧山区供电局提供。

## 3.5 生产工艺流程

倒模类产品的工艺流程：原审批环评中有注蜡、倒模、执模工序，实际已取消，也就是虚线框中工序已取消

油压类产品的工艺流程：

说明：本项目生产工艺较简单，炸酸为对首饰表面进行炸酸，使首饰更加白和光亮，清洗是对炸酸后的首饰进行清洗，洗去炸酸过程带出的废液。原审批环评中有注蜡、倒模、执模工序，实际已取消，原环评中的含蜡废气、倒模废气、倒模废水、倒模废石膏、废活性炭实际企业没有产生。

# 四、环境保护设施

## 4.1 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为熔金烟尘、酸雾、贵金属粉尘。熔金烟尘经小型喷淋塔处理后高空排放，对烟尘进行回收，回收的贵金属可重新利用；酸雾经碱水喷淋后排气筒高空排放；贵金属粉尘沉降在操作台上经清理收集后重新利用。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水、喷淋废水、抛光废水、清洗废水。生产废水依托珠宝城的污水处理站处理后纳入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

（3）噪声

本项目的主要噪声为油压机、压片机、冲床等运行产生的噪声。加强设备维护，加强隔声防振。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾贵金属屑及粉尘、废包装材料、废包装瓶。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废包装材料收集后出售给物资公司综合利用，废包装瓶由厂家回家，贵金属屑及粉尘收集后重新利用。

## 4.2 环保投资

本项目需环保投资约20万，主要为废气处理、废水处理等，占项目总投资300万的6.67%。

## 4.3 环评及批复意见在工程实施中的落实情况

环评及批复意见在工程实施中的落实情况见表4-1。

表4-1 环评及批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 实施雨污分流，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准后排放。 | 已落实。生产废水依托珠宝城的污水处理站处理后纳入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。 2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。 |
| 废气 | 工艺废气必须配备处理设施，经集中处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后方可排放，杜绝废气超标排放。 | 已落实。本项目生产过程中产生的废气主要为熔金烟尘、酸雾、贵金属粉尘。熔金烟尘经小型喷淋塔处理后高空排放，对烟尘进行回收，回收的贵金属可重新利用；酸雾经碱水喷淋后排气筒高空排放；贵金属粉尘沉降在操作台上经清理收集后重新利用。 2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司厂界氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。有组织氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物排放速率和浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。危险废物要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，不得外排。 | 已落实。本项目产生的固废为生活垃圾贵金属屑及粉尘、废包装材料、废包装瓶。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废包装材料收集后出售给物资公司综合利用，废包装瓶由厂家回家，贵金属屑及粉尘收集后重新利用。 |
| 噪声 | 高噪声设备合理布置，远离敏感点，采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达标，禁止噪声扰民。 | 已落实。加强设备维护，加强隔声防振。2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 |

## 五、环评中建议、结论及批复意见

## 5.1环评建议

（1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

（4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.2环评结论

根据以上分析，本项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.3环评批复意见

见附件。

# 六、验收执行标准

## 6.1 噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。具体标准值见表6-1。

表6-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 3类 | 65 |

## 6.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，具体见表6-2。

表6-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 35 | mg/L |
| 石油类≤ | 20 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

## 6.3 废气

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见表6-3。

表6-3 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 | 周界外浓度最高点 | 0.2 |
| 硫酸雾 | 45（其它） | 15 | 1.5 |  | 1.2 |
| 颗粒物 | 120（其它） | 15 | 3.5 |  | 1.0 |

# 七、验收监测内容

## 7.1 监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

## 7.2 监测内容

根据本项目实际情况，对本项目外排废水；噪声；排气筒有组织氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物；厂界无组织氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物进行了监测。

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

表8-1 本项目检测方法一览表

## 8.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 九、验收监测结果

9.1生产工况

2019年7月杭州精德检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间生产负荷见表9-1。

表9-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2019年7月19日产黄金首饰系列20kg。2019年7月20日产黄金首饰系列20kg。生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

9.2环保设施调试运行效果

各项环保措施正常运转。

9.3污染物排放监测结果

### 9.3.1废水监测

（1））监测点

位于污水排放口

（2）监测时间

为2019年7月19日-7月20日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、石油类，

频次为一天一次，每天取4个样品。

- 监测数据

9-2   废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

### 9.3.2废气监测

1、厂界氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物监测

（1）监测点

位于厂界四周，共设置4个监测点。

（2）监测时间

为2019年7月19日-7月20日

（3）监测项目及频次

监测项目为氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物，频次为一天三次。

表9-3   无组织废气检测数据结果（单位mg/m3）

2、氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物有组织监测

（1）监测点

位于排气筒进出口。

（2）监测时间

为2019年7月19日-7月20日

（3）监测项目及频次

监测项目为氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物，频次为一天三次。

表9-4  有组织废气检测结果（进口）

表9-5  有组织废气检测结果（出口）

2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司厂界氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。有组织氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物排放速率和浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

### 9.3.3噪声监测

9-6 噪声检测表数据

2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

# 十、验收监测结论

## 10.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2015]1088号《关于杭州万豪珠宝有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为熔金烟尘、酸雾、贵金属粉尘。熔金烟尘经小型喷淋塔处理后高空排放，对烟尘进行回收，回收的贵金属可重新利用；酸雾经碱水喷淋后排气筒高空排放；贵金属粉尘沉降在操作台上经清理收集后重新利用。

2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司厂界氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。有组织氯化氢、硫酸雾、总悬浮颗粒物排放速率和浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水、喷淋废水、抛光废水、清洗废水。生产废水依托珠宝城的污水处理站处理后纳入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（3）噪声

本项目的主要噪声为油压机、压片机、冲床等运行产生的噪声。加强设备维护，加强隔声防振。2019年7月19日-7月20日监测周期内，杭州万豪珠宝有限公司厂界噪声排放能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

（4）固废

本项目产生的固废为生活垃圾贵金属屑及粉尘、废包装材料、废包装瓶。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。废包装材料收集后出售给物资公司综合利用，废包装瓶由厂家回家，贵金属屑及粉尘收集后重新利用。

在严格落实环评和批复提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。

本项目已基本按照环评报告和批文意见进行落实和建设。

## 10.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

批文

企业生产报表

2019年7月我公司委托杭州精德检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2019年7月19日--7月20日监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2019年7月19日 | 产黄金首饰系列20kg |
| 2019年7月20日 | 产黄金首饰系列20kg |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州万豪珠宝有限公司

承诺

萧山区环保局：

本公司取消了倒模、注蜡工序，真空泵、吸索机、石膏粉搅拌机、焗炉、注蜡机已经闲置不再使用，新增1台压线机、1台拉管机、1台2t捶打机、1台锤链机。其它与环评报告一致。

本公司承诺取消的工序和设备今后不再重新实施。

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州万豪珠宝有限公司

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州万豪珠宝有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区杭州经济技术开发区桥南区块鸿兴路158号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | C2438珠宝首饰及有关物品制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建 □技改 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产黄金首饰系列6t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 300万 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 20万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 6.67 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建【2016】726号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2016.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 煤炭科学技术研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 300万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 20万 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 6.67 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州万豪珠宝有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 311201 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年