杭州奥体中心综合训练馆项目环境保护阶段性验收意见

2021年2月22日，杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行阶段性验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目位于杭州市萧山区，东临滨江二路，南接奥运路，西靠利民河，北部与规划中的奥体博览城双塔相邻

建设内容及规模：1幢8层训练馆，1幢2层自行车训练馆及新闻中心，1幢3层五大中心，1幢1层配套公建，1幢4层运动员宿舍。总用地面积约58864平方米，总建筑面积约179734万平方米。项目总投资约19.0806亿元。

（二）建设过程及环保审批情况

2011年浙江省工业环保设计研究院为该项目编制了《杭州奥体中心综合训练馆项目环境影响报告书》，2011年8月29日，该项目通过杭州市环境保护局审批，详见杭环评批[2011]200号“杭州市环境保护局建设项目环境影响评价文件审批意见”。

项目自2013年开始建设。

（三）投资情况

总投资19.0806亿元，其中环保投资340万元，占实际总投资的0.18%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市环境保护局审批，详见杭环评批[2011]200号项目，即杭州奥体中心综合训练馆项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点与杭环评批[2011]200号审批一致，规模与审批基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水、厨房含油废水。

目前暂未运行，暂无废水产生。

已有的治理措施：厕所污水经化粪池、厨房含油废水经隔油沉淀，混合废水纳入市政污水管网。

（二）废气

本项目废气为地下车库汽车尾气、锅炉燃烧废气、发电机废气和厨房油烟废气。

目前暂未运行，暂无废气产生。

已有的治理措施：油烟废气设有专用烟道；地下车库保证有良好的通风条件，车库排放的汽车尾气通过排烟系统将废气抽至楼层顶端高空排放。燃气锅炉废气、发电机废气通过烟道高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于水泵、风机、油烟净化装置、空气源热泵机组、空调系统室外机等设备噪声地下车库车辆进出噪声，人员活动噪声以及广播噪声等。

已有的治理措施：地下车库出入口车道采用低噪音面层，设置限速禁鸣标志。选择低噪声设备，加强设备维护。水泵、风机等布置在地下层单独的吸隔声机房内，安装隔声减震设施。

（四）固废

本项目固废主要有生活垃圾、餐饮固废、废包装材料、医疗废物等。

目前暂未运行，暂无固废产生。生活、餐饮垃圾分类挑选后，其中边角料，饮料罐、废书、废纸等可回收的固体废弃物由废物回收公司收购后再生利用；其余固体废弃物和生活垃圾可由环卫部门每日清运，餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。对有害废物如含镉、氧化银的纽扣式电池等分类存放，集中后送具有处理资质单位集中处理。废纱布、废采血针管等属危险废物，需分类打包处理送有处理资质单位集中处理，设置危废仓库。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

现未运行，无法监测废水、废气，只对噪声进行了监测，为阶段性验收。

（一）污染物达标排放情况

1、噪声

检测结果表明：本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准要求。

2、固废

- 本项目固废主要有生活垃圾、餐饮固废、废包装材料、医疗废物等。

- 目前暂未运行，暂无固废产生。生活、餐饮垃圾分类挑选后，其中边角料，饮料罐、废书、废纸等可回收的固体废弃物由废物回收公司收购后再生利用；其余固体废弃物和生活垃圾可由环卫部门每日清运，餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。对有害废物如含镉、氧化银的纽扣式电池等分类存放，集中后送具有处理资质单位集中处理。废纱布、废采血针管等属危险废物，需分类打包处理送有处理资质单位集中处理，设置危废仓库。

- 3、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目阶段性竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，该项目三同时环保设施通过建设项目阶段性竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放，且项目正式投入运行后，再进行竣工验收。

杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司

2021年2月23日