浙江英帛尔石业有限公司建设项目阶段性环境保护验收意见

2019年9月24日，浙江英帛尔石业有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区蜀山街道沙里吴村。

实际建设规模：年产石材制品0.5万平方米、装饰制品25000幅。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年8月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州英帛尔科技有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2015]1101号文进行了批复（2015年10月）。项目自2017年开始建设。

（三）投资情况

总投资2900万元，其中环保投资20万元，占实际总投资的0.7%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2015]1101号项目，即浙江英帛尔石业有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2015]1101号审批一致。本次为阶段性验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经污水处理装置处理后《污水综合 排放标准》(GB8978-1996 ) —级标准后排放。生产废水经沉淀后全部回用，不外排。

（二）废气

本项目在雕刻、修补、磨光等所有加工工序均采用湿法加工，粉尘产生量较少，收集后，经除尘器处理后车间无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为水刀机、线条机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目主要为员工生活污水和生产废水。

生活污水经污水处理装置处理达标后排放，生产废水经沉淀后全部回用，不外排。

所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准要求.

2、废气

本项目在雕刻、修补、磨光等所有加工工序均采用湿法加工，粉尘产生量较少，收集后，经除尘器处理后车间无组织排放。

监测结果表明：厂界四周无组织颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4.、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目自行验收合格，可以通过环境保护设施阶段性验收。今后本单位将加强环保设施的日常管理和维护，确保设施长期稳定正常运转。完善委托和处理管理台帐制度。

浙江英帛尔石业有限公司

2019年9月24日