浙江海蝶阀门有限公司建设项目竣工环境保护（废水、废气）验收意见

2018年12月3日，浙江海蝶阀门有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村。

实际建设规模：年产五金机械、阀门450吨

（二）建设过程及环保审批情况

2018年7月，杭州市环境保护有限公司编制完成《浙江海蝶阀门有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2018]371号文进行了批复（2018年9月）。项目自2018年10月份开始建设。

（三）投资情况

总投资1000万元，其中环保投资6万元，占实际总投资的0.6%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2018]371号项目，即浙江海蝶阀门有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2018]371号审批基本一致。与原审批项目，车床增加2台、加工中心未购买使用。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中无废气的产生与排放。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

## 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。

生活污水经化粪池处理后纳管排放，连续两天监测的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮监测指标均符合所执行的《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中的三级标准限值、DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

## 2、废气

本项目生产过程中无废气的产生与排放。

3、.污染物排污总量

根据验收监测报告，企业实际废水排放量为720t/a，化学需氧量0.036t/a，氨氮0.004t/a，企业排放的废水只有生活污水，不纳入总量控制。

（二）环保设施去除效率

无要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，现监测指标均达到排放及相关环境标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

浙江海蝶阀门有限公司建设项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，废气、废水监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施（废水、废气）验收。

浙江海蝶阀门有限公司

2018年12月3日