杭州萧山超佳金属构件有限公司建设项目环境保护验收意见

2020年3月2日，杭州萧山超佳金属构件有限公司（原名杭州萧山新街镇超佳金属构件厂）根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区新街街道盛乐村（四组）。

实际建设规模：年产金属构件200t、简易钢棚10000m2。

（二）建设过程及环保审批情况

2011年8月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州萧山新街镇超佳金属构件厂新建（补办）项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2011]2321号文进行了批复（2011年10月）。项目自2011年10月开始建设。

（三）投资情况

总投资818万元，其中环保投资2万元，占实际总投资的0.24%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2011]2321号项目，即杭州萧山新街镇超佳金属构件厂新建（补办）项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2011]2321号审批一致，与原审批项目，电焊机减少3台，其它与审批一致，减少设备承诺不再购买使用，具体见验收报告表3-2。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经污水处理装置处理后《污水综合 排放标准》(GB8978-1996 ) —级标准后排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘。焊接工段配有移动式焊接烟尘净化器，产生的焊接烟尘经收集净化后车间内排放。

。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于切割机、电焊机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

钢材边角料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目主要为员工生活污水。

生活污水经污水处理装置处理达标后排放，所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准要求.

2、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为焊接烟尘。焊接工段配有移动式焊接烟尘净化器，产生的焊接烟尘经收集净化后车间内排放。

监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2限值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、钢材边角料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州萧山超佳金属构件有限公司

2020年3月2日