杭州中浙四通包装科技有限公司建设项目环境保护验收意见

2020年3月9日，杭州中浙四通包装科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区临浦镇通二村。

实际建设规模：年产塑料袋、包装装潢、其他印刷品印刷2000t。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年3月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州中浙四通包装科技有限公司建设项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2017]378号文进行了批复（2017年5月）。项目自2017年6月开始建设。

（三）投资情况

总投资2000万元，其中环保投资8万元，占实际总投资的0.4%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2017]378号项目，即杭州中浙四通包装科技有限公司建设项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2017]378号审批一致，具体见验收报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经化粪池处理后纳管排放。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为复合过程中胶水溶剂挥发的有机废气和印刷过程油墨挥发产生的有机废气，收集后经光催化氧化处理后通过排气筒屋顶高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于切割机、电焊机等机械设备。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

钢材边角料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目主要为员工生活污水。

生活污水经化粪池处理后排放，监测结果表明：所测污水各项指标均符合污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准，其中氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的间接排放限值要求。

2、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为复合过程中胶水溶剂挥发的有机废气和印刷过程油墨挥发产生的有机废气，收集后经光催化氧化处理后通过排气筒屋顶高空排放。

监测结果表明：厂界无组织4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求，有组织排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、本项目投产后，塑料膜边角料、次品由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由当地环卫部门统一收集后卫生填埋，不产生二次污染，废擦拭布、废油墨及桶、废胶水桶属危险废物，企业委托杭州立佳环境服务有限公司处理。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评备案意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州中浙四通包装科技有限公司

2020年3月9日

| 杭州中浙四通包装科技有限公司（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |