杭州康凯石材有限公司新建项目环境保护验收意见

2020年4月9日，杭州康凯石材有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇群益村。

实际建设规模：年石材加工10000m²。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年2月，杭州市环境保护有限公司编制完成《杭州康凯石材有限公司新建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2016]500号文进行了批复（2016年5月）。项目自206年6月开始建设。

（三）投资情况

总投资20万元，其中环保投资2万元，占实际总投资的10%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2016]500号项目，即杭州康凯石材有限公司新建项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2016]500号审批一致，与原审批项目，磨边机减少2台，其它与审批一致，减少设备承诺不再购买使用，具体见验收报告表3-2。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目实行雨污分流，清污分流。该企业运行过程中产生的员工生活污水，经污水处理装置处理后《污水综合 排放标准》(GB8978-1996 ) —级标准后排放。生产用水（切割、磨边）经沉淀后全部回用，不外排。

（二）废气

本项目在切割、磨边等加工工序均采用湿法加工，粉尘产生量较少，车间内配套有两台式滤筒式除尘器，产生的少量粉尘经除尘器处理后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于切割机、磨边机。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理。

（四）固废

本项目投产后，固废主要有石材边角料、沉淀池污泥和生活垃圾。

石材边角料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾、沉淀池污泥由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

本项目主要为员工生活污水和生产用水。

生活污水经污水处理装置处理达标后排放，所测污水各项指标均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准要求。生产用水（切割、磨边）经沉淀后全部回用，不外排。

2、废气

本项目在切割、磨边等加工工序均采用湿法加工，粉尘产生量较少，车间内配套有两台式滤筒式除尘器，产生的少量粉尘经除尘器处理后排放。

监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2限值要求。

3、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、石材边角料属于一般生产固废，由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾、沉淀池污泥由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目三同时环保设施通过建设项目竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州康凯石材有限公司

2020年4月9日