滨江区江南单元小学及幼儿园项目环境保护设施竣工验收意见

2021年10月15日，杭州市滨江区教育局根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目位于杭州市滨江区，东至西浦路，南至七甲路，西，北分别至规划支路区块。

实际建设规模：项目总用地面积约36299平方米，总建筑面积约56998.58平方米，其中地上建筑面积约31220.12平方米，地下建筑面积约25778.46平方米，建设内容包括小学主体4层教学楼，主体3层体育馆，主体5层综合楼，主体2~3层幼儿园以及操场、地下停车库等配套设施。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年企业委托杭州市环境保护有限公司为该项目编制了《滨江区江南单元小学及幼儿园项目环境影响登记表》，2017年9月12日，该项目已在杭州市环境保护局滨江分局备案。

项目自2017年开始建设。

（三）投资情况

总投资55178万元，其中环保投资120万元，占实际总投资的0.2%。

（四）验收范围

本次验收的范围《滨江区江南单元小学及幼儿园项目环境影响登记表》，详见2017年9月12日备案登记表，即滨江区江南单元小学及幼儿园项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、规模、建设地点与审批基本一致，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为学生、教职工生活污水，餐饮污水等。

治理措施：学生、教职工生活污水经化粪池、餐饮废水经隔油沉淀，混合废水一并纳入市政污水管网。

（二）废气

本项目废气为汽车尾气、油烟废气。

治理措施：油烟废气设有专用烟道，收集后经油烟净化器处理后屋顶排放；地下车库保证有良好的通风条件，车库排放的汽车尾气通过排烟系统将废气抽至楼层顶端高空排放，抽排风量为6次/h。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于水泵、风机、油烟净化装置、空气源热泵机组、空调系统室外机等设备噪声地下车库车辆进出噪声，人员活动噪声以及学校广播噪声等。

治理措施：地下车库出入口车道采用低噪音面层，设置限速禁鸣标志。选择低噪声设备，加强设备维护。水泵、风机等布置在地下层单独的吸隔声机房内，安装隔声减震设施。

（四）固废

本项目固废主要有生活垃圾、餐饮固废。

生活、餐饮垃圾分类挑选后，其中边角料，饮料罐等可回收的固体废弃物由废物回收公司收购后再生利用；其余固体废弃物和生活垃圾可由环卫部门每日清运，餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

- 1、废气

- 在监测日工况条件下，食堂油烟废气排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。地下车库尾气中各污染物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）要求。

- 2、废水

- 在监测日工况条件下，所测污水中pH值、化学需氧量、动植物油排放浓度符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）排放要求。

3、噪声

监测日工况条件下，本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准要求。

4、固废

生活垃圾由应做到分类收集、垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清，由环卫部门统一及时清运，不产生二次污染。餐饮废水隔油系统中产生的油脂应委托有专门处理资质单位回收处置。

- 5、污染物排污总量

无。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

- 五、验收结论

根据该项目竣工竣工环境保护验收监测和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，较好地执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告和环评审批意见中要求的污染防治设施和措施，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中所规定的验收不合格情形，该项目三同时环保设施通过建设项目竣工竣工环境保护验收。

- 六、下一步工作建议

进一步加强环保管理，加强日常监测，强化各类环保治理设施的日常运行维护，落实台帐制度，建立长效管理机制，确保各污染物连续稳定达标排放。

杭州市滨江区教育局

2021年10月15日

| 杭州市滨江区教育局（验收单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收组名单 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 | 身份证号码 |