杭州研力科技有限公司年生产金属制品500吨、汽车零部件500吨、半导体产品1000吨项目环境保护验收意见

2025年2月20日，杭州研力科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区义桥镇田丰村桥戴线西侧。

实际建设规模：年生产金属制品500吨、汽车零部件500吨、半导体产品1000吨，本次为环境保护竣工验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年3月，委托杭州天添环保设计有限公司编制完成《杭州研力科技有限公司年生产金属制品500吨、汽车零部件500吨、半导体产品1000吨项目环境影响报告表》，2024年4月杭州市生态环境局萧山分局以萧环建[2024]60 号文进行了审批。项目于2024年6月开工建设，2025年1月建成，2024年7月-2025年1月调试生产，2025年1月12日，领取固定污染源排污登记回执，登记编号：91330109MA2HYLQ637001X。（三）投资情况

总投资1200万元，其中环保投资8万元，占实际总投资的0.67%。

（四）验收范围

本次验收的范围杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2024]60 号项目，即杭州研力科技有限公司年生产金属制品500吨、汽车零部件500吨、半导体产品1000吨项目。

二、工程变动情况

根据现场调查和验收监测报告，该项目的性质、建设地点、采用的生产工艺与萧环建[2024]60 号审批文件及配套的环评文本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；生产用水循环使用，定期添加，除自然蒸发外，不外排。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终经钱江污水处理厂处理达标后排入钱塘江。

（二）噪声

本项目噪声主要为加工中心、平磨机等设备运行过程中产生。项目实施后，主要噪声源均设置在车间内。生产车间采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）固废

各类边材料收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、污泥等属危险废物，企业委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

（五）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1. 废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业的间接排放要求。

2、厂界噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中2类区标准限值要求。

4、固废

各类边材料收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废油、污泥等属危险废物，企业委托杭州沈达环境科技有限公司转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 5、污染物排污总量

无相关要求。

（二）环保设施去除效率

无相关要求。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，监测指标均达到相关排放标准，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州研力科技有限公司年生产金属制品500吨、汽车零部件500吨、半导体产品1000吨项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”管理的要求，废水、噪声和固废等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意本项目通过环境保护设施竣工验收。

- 七、后续要求

1、加强环保治理设施运行、维护及管理，确保污染物稳定达标排放；进一步规范固体废物储存和处置管理。

2、对照浙应急基础[2022]143号文相关要求，完善环保设施安全风险辨识管控和隐患排查，关注安全监测监控体系的建设。

3、根据相关规范要求进一步完善验收监测报告。

- 八、验收人员信息

验收人员信息详见项目竣工环境保护验收组名单。

杭州研力科技有限公司

2025年2月20日

杭州研力科技有限公司年生产金属制品500吨、汽车零部件500吨、半导体产品1000吨项目

环境保护竣工验收组名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |